Тамбовское областное  Государственное Автономное образовательное    учреждение       «Промышленно- Технологический колледж».

Мичуринск

Печатается на правах рукописи

По решению предметно-цикловой

Комиссии по специальности

«Техник-строитель».

Разработчики:

Брестер М.Ю – мастер производственного обучения.

Учебно-методическое пособие (Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий  обучающимися по специальности «Мастер отделочных строительных работ».

Рецензенты:                   директор ООО «СТМС плюс» Першиков А.Н.

Зам.директор по науки Серова Л.А.

Учебно-методическое пособие составлено для оказания практической помощи обучающимся по специальности «Мастер отделочных строительных работ».Издание подготовлено в соответствии с рабочей программой по данной специальности.

ВВЕДЕНИЕ

Отделочные работы являются завершающими при строительстве, реконструкции и ремонте фасадов и интерьеров зданий; от их вида и качества зависит художественное восприятие всего здания.

Эти работы являются также одними из самых трудоемких, трудоемкость может достигать 25 % при строительстве.

Для выполнения любых видов отделочных работ требуются квалифицированные исполнители. Из-за многообразия отделки мастерство рабочих должно быть разносторонним.

Высококвалифицированным рабочим-отделочникам необходимо уметь использовать цвет, особенно при отделке интерьеров зданий; создавать цветовой и световой комфорт (уют) с учетом назначения помещений и их расположения относительно сторон света, применять различные материалы и их сочетания и естественно качественно выполнять отделочные покрытия с использованием этих материалов. Производство отделочных работ зависит от вида и свойств выполняемых материалов, поэтому знание их необходимо рабочему-отделочнику.

Отделочные покрытия, за исключением устройства полов, не являются конструктивными элементами здания, поэтому в проектах они, как правило, указываются в общем виде. Отделочнику, как показывает опыт производства работ, с учетом авторского надзора (в индивидуальном строительстве — по желанию владельца здания или помещения) приходится самому решать многие проблемы окончательного устройства отделочных покрытий.

Наибольшее снижение трудоемкости отделочных работ достигается в типовом строительстве при декоративной отделке панелей в заводских условиях и отделке фасадов одновременно с возведением здания.

В современных условиях резко выросли объемы индивидуального строительства, а с ними роль отделочных работ и их исполнителей — квалифицированных рабочих-отделочников.

Классификация зданий

Перечислите основные элементы здания:

1………………………………………14…………………………………………

2………………………………………15…………………………………………

3………………………………………16…………………………………………

4………………………………………17…………………………………………

5………………………………………18…………………………………………

6……………………………………    19…………………………………………

7………………………………………20…………………………………………

8………………………………………21…………………………………………

9……………………………………    22………………………………………

10……………………………………  23……………………………………

11…………………………………      24………………………………………….

12..................................................        25……………………………………........

26………………………………………

Заполни таблицу: Как классифицируются здания?

| По назначению | По числу этажей | По материалу | По конструктивным решениям |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленные | Одноэтажные | Деревянные | Крупноблочные |

Продолжи определение. Здание состоит  из_____________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Окна и фонари служат для___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кровли устраивают________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виды отделки.

Перечислите материал  который применяют для отделки.

Для наружней______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для внутренней отделки_____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наносимый на поверхность штукатурный раствор после затвердевания образует твердый слой который служит для ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штукатурки бывают______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Обыкновенные штукатурки обычно служат_____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Декоративные штукатурки выполняют из_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Последовательность строительных работ.

Процесс строительства здания состоит из комплекса работ, выполняемых в определенной последовательности.

Продолжи мысль и запиши::

Прежде всего возводят___________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Одновременно _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнив_нулевой цикл___            приступают_____________

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

По ходу работ____________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перед монтажом_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполни таблицу:

« Строительные работы.»

Последовательность отделочных работ.

Заполните пропущенные слова:

1.основание под полы засыпаем опилками.

2……………………работа.

3………………………работа.

4………………………работа.

5. удаляем опилки.

6.исправляем дефекты основания.

7.настилаем полы.

8. прибиваем плинтусы.

Охрана труда и противопожарные               мероприятия на строительстве.

Закончи определение. Охрана труда -____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Техника безопасности

Включает в себя следующие организационно-технические мероприятия ,направленные на создание безопасных условий труда.

Запрещающие знаки безопасности.

Укажите, для чего предназначены запрещающие знаки.

__________________________________________________________________________________________________________________

- Напишите, что означают приведенные запрещающие знаки безопасности.

Предписывающие знаки безопасности.

1.Укажите, для чего предназначены предписывающие знаки. __________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Напишите, что означают приведенные предписывающие знаки безопасности.

Указательные знаки безопасности.

1.Напишите для чего указательные знаки предназначены.______________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________    2. Напишите, что означают приведенные знаки безопасности.

Предупреждающие знаки безопасности..

1.Укажите ,для чего предназначены предупреждающие   знаки._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.Напишите, что означают приведенные  предупреждающие знаки безопасности.

Общие вопросы трудового законодательства.

1.Укажите продолжительность рабочего дня:

При полной рабочей неделе__________________________________________

При неполной рабочей неделе________________________________________

Ненормированного__________________________________________________

Сверхурочного_____________________________________________________

2.Перечислите установленные законодательством виды отдыха:

а)________________________________________________________________

б)________________________________________________________________

в)________________________________________________________________

г)________________________________________________________________

3. Укажите особенности организации труда молодежи:

а)_______________________________________________________________

б)_______________________________________________________________

в)_______________________________________________________________

г)_______________________________________________________________

д)_______________________________________________________________

4. Укажите особенности труда женщин:

а)_______________________________________________________________

б)_______________________________________________________________

в)_______________________________________________________________

г)_______________________________________________________________

5.Укажите предельно допустимую массу переносимого груза для подростков.

Возраст, лет.               Для юношей                       Для  девушек

14                            ___________________               _______________________

15                            ___________________               _______________________

16                            ___________________               _______________________

17                           ____________________              _______________________

6. Перечислите основные виды ответственности за нарушение правил.

охраны труда.

а)____________________          в)____________________________

б)____________________          г)____________________________

Инструменты для нанесения и разравнивания

раствора.

1.1  Дайте название инструментам:

а)_________________________          б)_______________________________

в)_________________________           г)_______________________________

д)_________________________           е)_______________________________

ж)________________________             з)_______________________________

и)________________________

Инструменты для отделки штукатурки:

1.2.Дайте название инструментам:

а)_________________________                 б)______________________________

в)_________________________                  г)_____________________________

д)_________________________                 е)______________________________

ж)________________________                  з)______________________________

и)________________________                   к)_____________________________

л)_________________________                  м)____________________________

н)_________________________                 о)_____________________________

1.3 Инструменты для подготовки и проверки поверхностей:

Назовите какие инструменты изображены:

а)____________________                б)__________________________

в)____________________                 г)__________________________

д)____________________                 е)__________________________

ж)____________________                 з)__________________________

и)____________________

1.В каких случаях применяют водяные уровни?_________________

_________________________________________________________

2.Для чего необходим угольник? ____________________________

_________________________________________________________

Подготовка  поверхностей под оштукатуривание.

- Перечислите известные вам виды поверхностей:

а)_____________________            г)__________________________

б)_____________________             д)_________________________

в)_____________________             е)__________________________

2.Дайте характеристику и укажите назначение приведенных поверхностей.

| Поверхность | Характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Бутовая |  |  |
| Кирпичная |  |  |
| Шлакобетонная |  |  |
| Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит |  |  |
| Деревянная |  |  |
| Фибролитовая, камышитовая Соломитовая. |  |  |

3.Опишите последовательность подготовки стальных балок под оштукатуривание:

1.______________________        2.___________________________

3.______________________       4.___________________________

Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание.

1.Допишите определение: Простая штукатурка состоит из двух слоев-……………………………., улучшенная и высококачественная состоит из ……………………………………………………………………………………….

2. Дайте определение.

Обрызг-__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Необходимый раствор для обрызга______________________________

_____________________________________________________________

Грунт-_________________________________________________________

______________________________________________________________

Необходимый раствор для грунта_________________________________

______________________________________________________________

Накрывка-______________________________________________________

_______________________________________________________________

Необходимый раствор для накрывки_______________________________

_______________________________________________________________

Опишите как выполняется набрасывание раствора?

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишите как выполняется набрасывание на потолок?

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Опишите набрасывание раствора ковшом.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишите намазывание раствора кельмой с сокола на сетчатые поверхности.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишите операцию « разравнивание»полутерком-

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

От чего зависит толщина штукатурки?_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Какую роль играет правило при оштукатуривание?__________________

__________________________________________________________________

Затирка  штукатурки.

Назовите способы затирки:

а…………………………..        б………………….....

Последовательность оштукатуривания зданий.

Опишите как готовят здания к оштукатуриванию:

Деревянные рубленные здания______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кирпичные здания________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Панельные здания________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Блочные здания___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишите технологическиую последовательность при простой и улучшенной штукатурки:____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________

Напишите технологический процесс высококачественного оштукатуривания:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В чем отличие простого и высококачественного оштукатуривания?____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Провешивание поверхности.

Опишите последовательное выполнение провешивания:_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лузги, усенки и фаски.

Вставьте пропушенные слова.

Внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены называют________________.Наружний угол, образуемый в местах сопряжения двух стен называют________________. Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя

или снимая________________.

Опишите последовательность выполнения усенка и лузга фасонными полутерками______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования к качеству штукатурок

Точность выполнения штукатурок (табл. 1. А.М Шепелев) должна отвечать требованиям СНиП III – 21 -73.

Заполни пропуски.

Толщина штукатурки должна быть,мм :  Простой________________, улучшенной________, высококачественной_____ Штукатурка должна прочно сцепляться с поверхностью,__________________________________

Неровности поверхности обнаруживают,_______________________________

__________________________________________________________________

Вертикальность и горизонтальность простой штукатурки контролируют __________________________________________________________________

Если отклонения оказываются больше норм,________________________

__________________________________________________________________

ТЕСТ: По профессии  « Штукатур»

Правильные ответы напишите отдельной стракой.

1. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке

составляет:

а) 7мм,   б) 12мм,   в) 15мм,   г) 20мм.

2.  Инструмент,  применяемый для разравнивания  штукатурного намета:

а) бучарда,   б) полутерок,   в) терка,   г) ватерпас.

3.  Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная

штукатурка?

а) 2,   б) 3,   в) 4,   г) 5.

4.  Название нижнего слоя драни:

а) защитный,   б) выходной,   в) простильный.

5.  Инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при

выполнении     штукатурки:

а) полутерок усеночный,  б) полутерок лузговой,  в) правило проверочное,

г) ватерпас.

6.  В какие штукатурки вводится слюда?

а) каменные штукатурки,   б) терразитовые штукатурки,   в) штукатурки

сграфитто,     г) известково-песчанные штукатурки.

7.  Поверхность фасада разбивают на захватки после:

а) подготовки поверхности,   б) нанесения обрызга,   в) нанесение грунта,

г) нанесения накрывки.

8.  Дрань набивается под углом:

а) 15,   б) 25,   в) 35,   г) 45,   д) 55.

9.   К какому виду штукатурок относится орнаментальная штукатурка?

а) к обычной,   б) к специальной,   в) к декоративной.

10.  Название верхнего слоя драни:

а) защитный,   б) выходной,   в) простильный,   г) промежуточный.

11.  Инструмент, применяемый для провешивания поверхности:

а) сокол,   б) отвес,   в) бучарда,   г) стандартный конус.

12.  Средняя общая толщина штукатурного намета при высококачественной

штукатурке составляет:

а) 7 мм.   б) 12мм.   в) 15мм.   г) 20 мм.

13.   Инструмент, применяемый для разравнивания раствора на наружных

углах:

а) полутерок большой,  б) полутерок усеночный,  в) полутерок лузговой,

г) правило.

14.  Раствор на откосах разравнивают:

а) гладилкой,   б) кельмой,   в) полутерком,   г) малкой.

15.  Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают прикладывая:

а) полутерок,   б) правило,   в) гладилку,   г) сокол.

16.  Назовите инструмент, применяемый  для нанесения раствора на

оштукатуриваемую поверхность.

А) бучарда, б) полутерок, в) расшивка, г) ковш.

17.  Ширина выходной драни:

а) 5-10 мм.   б) 10-15 мм.   в) 15- 20 мм.   г) 20-25 мм.

18.  Приспособление, применяемое для вытягивания тяг

а) шаблон, б) полутерок, в) малка, г) причалка.

19.  Чем удаляется наледь на фасадах?

а) горячей водой, б) обогревом

20.  К чему относятся дутики?

а) к простой штукатурке,   б) к декоративной штукатурке,

в) к специальной штукатурке,    г) к дефектам штукатурки.

Ответ:________________________________________________________

Список литературы.

1. Александровский А.В., Попов К.Н. Материаловедение для штукатурных, плиточных и мозаичных работ. М., 1986.

2. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. М., 1988.

3. Лебедева Л.М. Справочник штукатура. М., 2000.

4. Малинин В.И. Справочник молодого облицовщика-плиточника и мозаичника. М., 1988.

5. Суржаненко А.Е. Штукатурные и малярные работы. М., 1987.

6. Чмырь В.Д. Материаловедение для маляров. М., 1987.

7. Шепелев А.М. Штукатурные работы. М., 1988.