УТВЕРЖДАЮ

Директор МС(К)ОУ  С(К)ОШИ№4

___________ В.И.Шунин

«___» ______________ 20___г.

ИНСТРУКЦИЯ

к плану эвакуации людей в случае пожара в школе

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной части | Звонить «01» с ближайшего телефона на 1 этаже – вахта, Например: «В школе-интернате №4 пожар. Адрес: Суворова 110. Горит в подвале. Сообщил преподаватель Спицын И.А.» | Сотрудник, первым обнаруживший пожар или задымление |
| 2 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации | Включить систему оповещения нажатием кнопки «ПОЖАР» на пульте системы, находящейся на вахте 1-го этажа или нажатием любой кнопки системы оповещения, расположенным на этажах здания школы | Дежурный администратор школы или его помощник (дежурный вахтер) |
| 3 | Открывание наружных дверей | Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания детей направлять к месту сбора – спортивной площадке. | Дежурный вахтер |
| 4 | Эвакуация учащихся | 1 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основному (запасному) выходу». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к запасному (основному) выходу. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если выход невозможен ни через один из выходов, необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью, открыть окно и привлечь внимание криками о помощи. При необходимости выбирайтесь через окно, при этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
|  | Эвакуация учащихся | 2 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основной (запасной) лестнице». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к запасной (основной) лестнице. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат и лестничных клеток. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если выход невозможен ни по одной из лестниц, необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью, открыть окно и привлечь внимание прохожих криками о помощи. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
|  | Эвакуация учащихся | 3 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основной (запасной) лестнице». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к запасной (основной) лестнице. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат и лестничных клеток. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если выход невозможен ни по одной из лестниц, необходимо воспользоваться запасным эвакуационным выходом через окно холла на крышу 2-го этажа и далее по крыше до наружной пожарной лестницы. Если и этот вариант невозможен, то необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью, открыть окно и привлечь внимание прохожих криками о помощи. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
| 5 | Сверка списочного состава учащихся | Все эвакуированные из здания учащиеся пересчитываются и наличие их сверяется с поименным списком. О наличии эвакуированных детей доложить представителю руководства школы. При необходимости оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую помощь по телефону «03» | Классные руководители |
| 6 | Встреча пожарной части | Выйти на улицу к въездным воротам на территорию школы. Дождаться прибытия пожарных подразделений. Показать место расположения пожарного гидранта. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации учащихся | Дежурный администратор школы, директор школы или лицо его замещающее |
| 7 | Тушение пожара | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения до прибытия пожарных подразделений, либо до момента появления угрозы жизни и здоровью. Для тушения используются средства пожаротушения – огнетушители | Члены добровольной пожарной дружины согласно боевым расчетам |
| 8 | Эвакуация имущества | Эвакуировать в первую очередь документы из кабинетов директора, заместителя директора по АХЧ, учительской, наиболее ценное учебное оборудование (проекторы, ПК, ноутбуки и т.п.). Организовать охрану имущества | Члены добровольной пожарной дружины, сотрудники не занятые эвакуацией детей |
| 9 | Пожар в ночное время | При пожаре в ночное время необходимо с телефона, установленного на вахте 1 этажа: а) звонить «01» –«В школе-интернате №4 пожар. Адрес: Суворова 110. Горит в подвале. Детей в школе нет. Сообщил сторож Сидоров»; б) звонить директору школы по телефону «89048132766» – «В школе пожар. Горит в подвале. Пожарной охране сообщено. Сообщил сторож Сидоров». Выйти на улицу к въездным воротам на территорию школы. Дождаться прибытия пожарных подразделений. Показать место расположения пожарного гидранта. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать о месте возникновения пожара и путях его распространения | Сторож согласно графика дежурств |

Заместитель

директора по безопасности 							Ю.А.Перевалов

ВЫПИСКА из ИНСТРУКЦИИ

к плану эвакуации людей в случае пожара в школе для 1 этажа

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной части | Звонить «01» с ближайшего телефона на 1 этаже – вахта, Например: «В школе-интернате №4 пожар. Адрес: Суворова 110. Горит в подвале. Сообщил преподаватель Спицын И.А.» | Сотрудник, первым обнаруживший пожар или задымление |
| 2 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации | Включить систему оповещения нажатием кнопки «ПОЖАР» на пульте системы, находящейся на вахте 1-го этажа или нажатием любой кнопки системы оповещения, расположенным на этажах здания школы | Дежурный администратор школы или его помощник (дежурный вахтер) |
| 4 | Эвакуация учащихся | 1 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основному (запасному) выходу». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к другому выходу. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если выход невозможен ни через один из выходов, необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью. При необходимости выбирайтесь через окно, при этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
| 5 | Сверка списочного состава учащихся | Все эвакуированные из здания учащиеся пересчитываются и наличие их сверяется с поименным списком. О наличии эвакуированных детей доложить представителю руководства школы. При необходимости оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую помощь по телефону «03» | Классные руководители |
| 7 | Тушение пожара | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения до прибытия пожарных подразделений, либо до момента появления угрозы жизни и здоровью. Для тушения используются средства пожаротушения – огнетушители. | Члены добровольной пожарной дружины согласно боевым расчетам |
| 8 | Эвакуация имущества | Эвакуировать в первую очередь документы из кабинетов директора, заместителя директора по АХЧ , наиболее ценное учебное оборудование (проекторы, ПК, ноутбуки и т.п.). Организовать охрану имущества. | Члены добровольной пожарной дружины, другие сотрудники |

Выписка верна:

Заместитель

директора по безопасности 							Ю.А. Перевалов

ВЫПИСКА из ИНСТРУКЦИИ

к плану эвакуации людей в случае пожара в школе для 2 этажа

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной части | Звонить «01» с ближайшего телефона на 1 этаже – вахта, Например: «В школе-интернате №4 пожар. Адрес: Суворова 110. Горит в подвале. Сообщил преподаватель Спицын И.А.» | Сотрудник, первым обнаруживший пожар или задымление |
| 2 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации | Включить систему оповещения нажатием кнопки «ПОЖАР» на пульте системы, находящейся на вахте 1-го этажа или нажатием любой кнопки системы оповещения, расположенным на этажах здания школы | Дежурный администратор школы или его помощник (дежурный вахтер) |
| 4 | Эвакуация учащихся | 2 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основной (запасной) лестнице». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к запасной (основной) лестнице. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат и лестничных клеток. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если выход невозможен ни по одной из лестниц, необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью, открыть окно и привлечь внимание прохожих криками о помощи. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
| 5 | Сверка списочного состава учащихся | Все эвакуированные из здания учащиеся пересчитываются и наличие их сверяется с поименным списком. О наличии эвакуированных детей доложить представителю руководства школы. При необходимости оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую помощь по телефону «03» | Классные руководители |
| 7 | Тушение пожара | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения до прибытия пожарных подразделений, либо до момента появления угрозы жизни и здоровью. Для тушения используются средства пожаротушения – огнетушители | Члены добровольной пожарной дружины согласно боевым расчетам |
| 8 | Эвакуация имущества | Эвакуировать в первую очередь документы из кабинетов учительской, наиболее ценное учебное оборудование (проекторы, ПК, ноутбуки и т.п.). Организовать охрану имущества | Члены добровольной пожарной дружины, сотрудники не занятые эвакуацией детей |

Выписка верна:

Заместитель

директора по безопасности 							Ю.А.Перевалов

ВЫПИСКА из ИНСТРУКЦИИ

к плану эвакуации людей в случае пожара в школе для 3 этажа

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной части | Звонить «01» с ближайшего телефона на 1 этаже – вахта, Например: «В школе-интернате №4 пожар. Адрес: Суворова 110. Горит в подвале. Сообщил преподаватель Спицын И.А.» | Сотрудник, первым обнаруживший пожар или задымление |
| 2 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации | Включить систему оповещения нажатием кнопки «ПОЖАР» на пульте системы, находящейся на вахте 1-го этажа или нажатием любой кнопки системы оповещения, расположенным на этажах здания школы | Дежурный администратор школы или его помощник (дежурный вахтер) |
| 4 | Эвакуация учащихся | 3 этаж Не допуская паники объявить учащимся: «В связи с объявлением по сети громкой связи необходимо немедленно покинуть класс. Прошу соблюдать порядок и следовать к основной (запасной) лестнице». Показать направление движения. Взять классный журнал со списком детей. Если из-за задымления коридора выход невозможен, направить детей к запасной (основной) лестнице. После выхода детей плотно закрыть двери классных комнат и лестничных клеток. При движении находиться в таком месте, чтобы видеть всех детей. В случае необходимости принять меры к спасению детей, не успевших эвакуироваться. Если и этот вариант невозможен, то необходимо детей завести обратно в класс, плотно закрыть двери, щели в дверном проеме заложить мокрой тканью, открыть окно и привлечь внимание прохожих криками о помощи. ПОМНИТЕ: дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под столом, в шкафу и т.п.) | Преподаватели, ведущие уроки и все свободные от занятий |
| 5 | Сверка списочного состава учащихся | Все эвакуированные из здания учащиеся пересчитываются и наличие их сверяется с поименным списком. О наличии эвакуированных детей доложить представителю руководства школы. При необходимости оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, вызвать скорую помощь по телефону «03» | Классные руководители |
| 7 | Тушение пожара | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения до прибытия пожарных подразделений, либо до момента появления угрозы жизни и здоровью. Для тушения используются средства пожаротушения – огнетушители | Члены добровольной пожарной дружины согласно боевым расчетам |

Выписка верна:

Заместитель

директора по безопасности 							Ю.А.Перевалов